# 发明专利交底书 · 件3 液面热流归零装置（备选）

一种高盐漂浮舱液面热中性控制装置

仅内部 · 未公开。气腔没有独立温湿度控制就不要写这一件。 水活度用公开文献，不新做物性实验。对应 PAT-IDEA-034。菜单见 PAT-WRITE-007。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | 【填】 |
| 记录人 | 【填】 |
| 技术确认人 | 【填】 |
| 【工程师确认：气腔有独立温度控制】 | 有 / 无 |
| 【工程师确认：气腔有独立湿度控制】 | 有 / 无 |
| 【工程师确认：液温可测可控】 | 有 / 无 |

上面三个有一个「无」，本交底书停写。

## 要解决的问题

身体一半在液里、一半在气里。液温可以靠近皮温，气腔的对流和蒸发仍会在液面留下一条可感知的冷热分界。高盐降低水活度，同温下盐液平衡蒸气压低于纯水；把湿度按纯水来设会设错。

不要写成「恒温恒湿舱」或「加热浴缸」。

## 技术方案（只填实物）

液温传感器位置： 【填】

气腔温度、湿度传感器位置： 【填：尽量靠近液面上方，不要只装在通风管道里却假装是液面】

加热 / 加湿 / 除湿执行器各是什么、装在哪： 【填】

有没有定向吹风： 【填：有则如何限制风速；没有就写没有】

控制目标（用这句话，不要改成气温=水温）： 使液面附近向上的净热流趋近于零。湿度设定点由当前工作液浓度与温度下的水活度导出。

水活度从哪来： 【填：公开文献或手册名称。例如硫酸镁溶液水活度随质量摩尔浓度与温度变化的公开数据。不要写本公司拟合曲线，除非真有且愿公开】

反馈量实际用什么： 【填：液面上下温差 / 热流计 / 仅温湿度推算。没有热流计就如实写推算，由代理师收窄】

## 效果怎么写

按水活度设湿，避免按纯水设湿造成的系统性偏差。

不要写更舒适、助眠、疗效。不要编「残余热流小于某某瓦」。

## 红线自检

[ ] 硬件三项确认都是「有」

[ ] 没有把气温=水温当成发明

[ ] 没有疗效句

| 角色 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 记录人 |  |  |
| 技术确认人 |  |  |