# 双通道：舱壁打躯体 + 骨传导打头部，能不能写专利

内部检索评估｜2026-09-05

公开渠道检索，法律状态未核验。不是授权结论，也不是自由实施意见。

结论先看：不能按这个概念去写。

产品可以做两条机械通路（见 docs/舱内壳体传声-产品开发方案.md 修订版）。专利不能主张「一体频打躯体、一头频打头部、合起来激活迷走」。

入库：先案 PAT-PRI-088～091，打掉卡 PAT-IDEA-060。

## 1. 被评估的概念

漂浮时：

舱体振动，一个频率（或带泛音），针对躯体；

同时戴骨传导耳机，另一个频率，针对头部；

设计意图是迷走神经激活。

频率由评估人按感受器物理来选，不按「疗愈频率表」来选。详见第 5 节。选什么频率不改变第 4 节的闸门结果。

## 2. 先案（挡住主张的，不是挡住做产品的）

检索分四层。判断标准是「有没有公开」，不是「有没有授权」（PAT-RULE-002）。公开销售同样算现有技术（PAT-RULE-006）。

### 2.1 漂浮舱里已经有舱壁换能器

| 公开 | 卡 | 公开了什么 |
| --- | --- | --- |
| Dreampod V2 / Cabin 在售 | PAT-PRI-080 | 舱内触觉换能器，内壁当声腔，整个内部当扬声器 |
| US11759705、US11960650 | PAT-PRI-084 | 围合体表面传低频振动；触觉按音频调制并与声音同时施加 |
| US9364387 | PAT-PRI-004 | 硫酸镁隔离舱，水下扬声器 + 水听器反馈 EQ |

因此「漂浮舱里装振子打液体/人体」本身已打掉（PAT-IDEA-053）。

### 2.2 「身体走低频触觉、头走另一路」是公知分频

| 公开 | 卡 | 公开了什么 |
| --- | --- | --- |
| US10206027、US10573139 等 | PAT-PRI-088 | 耳机或扬声器里：低通给触觉振子，高通给听音单元，就是把触觉当低音炮 |
| US9504625 / US9314397、水床专利族 | PAT-PRI-005、089 | 浴缸/水床把「听的换能器」和「振的换能器」拆开，波特性可以不同 |
| US11818543 | PAT-PRI-091 | 同一只骨传导作动器上，听觉振动和触觉振动用不同频率、不同增益同时给 |

把「舱壁当体感低音、耳机当头部」放在椅子上，家用影院和模拟器已经这样做。去环境测试：拿掉高盐和中性浮力，问题还在，而且更常见。

### 2.3 水里戴骨传导耳机是公开在售

游泳用 IP68 骨传导（本地存储，因为蓝牙在水下不可用）已是商品，见 PAT-PRI-090。漂浮论坛上也早有「舱壁换能器」和「自己戴耳机」两条讨论。不能主张「漂浮时戴骨传导耳机」。

### 2.4 用振动打迷走，也不是空白

| 公开 | 卡 | 公开了什么 |
| --- | --- | --- |
| Dreampad 骨传导枕 | PAT-PRI-081 | 振动经颅骨到内耳，话术直接写副交感 / 放松 |
| US11324916 | PAT-PRI-030 | 耳甲 + 颈部，电、磁、触觉振动扬声器，并写同频触觉增强刺激 |
| MIT GENUS / Cognito | PAT-PRI-082 | 40 Hz 光、声、触觉；不得写这个频率和适应症（PAT-IDEA-054） |
| 耳甲艇体表振动 taVNS 样机文献 | 写入 PAT-IDEA-060 正文 | 机械振动打耳甲艇作为非电迷走路径，2022 年已有可穿戴原型论文 |

库内第五簇早已定调：独权不写刺激、激活迷走（PAT-CLU-005）。候选四、候选六走的是装置 + 对照数据或电刺激接入的协同，也不是「两路频率激活迷走」（PAT-IDEA-004、006）。

## 3. 四道闸门

### 去环境（PAT-RULE-003）

拿掉 E1 高盐、E2 中性浮力、E3 感官剥夺：椅子 + 低频振子 + 骨传导耳机，仍是「身体一路、头部一路」。过不了。高盐液体只会让两路更耦在一起（水把舱壁振动漏进颅骨），这是更难，不是更值得主张「两个独立靶点」。

### 第 25 条（PAT-RULE-004）

「针对躯体 / 针对头部 / 激活迷走」是对人体的方法和科学发现。装置可以写结构，但不能靠这个效果撑创造性。带「疗」字的整类已打掉（PAT-IDEA-059）。交底书红线也禁止迷走激活（PAT-WRITE-005）。

### 组合（PAT-RULE-005）

舱壁振子、骨传导耳机、分频，三个已知模块各自按常规工作：振子打结构，耳机打颅骨，分频器分频。总效果是两路感觉相加。审查指南「圆珠笔加电子表」这一档。

要证明协同，必须有漂浮才出现、陆地没有的耦合冲突。高盐液把体通道漏进头部，是一个真实工程麻烦，但解法是：已知驱动波形的前馈抵消，或把体通道摆位离开头区——都属于常规信号处理 / 常规布置。骨传导主动降噪已有专利（PAT-PRI-073）。不建议把「测乳突、把体通道从耳机里减掉」再立成案。

### 单一性与撰写纪律

即便硬写装置，频率数值、gamma、HRV、迷走激活都不能进说明书示例（PAT-IDEA-054）。写进去会同时变成监管认定材料。

## 4. 频率怎么选（工程，禁止写进权利要求）

频率不选择解剖部位，接触点才选择。见产品方案第 2 节。

| 通道 | 工程选用 | 明确不用 |
| --- | --- | --- |
| 体 / 舱壁 | 25–80 Hz 宽带隆隆，高通切前庭 | 4–8 Hz；40 Hz 当模式名；单音「治疗频率」 |
| 头 / 乳突骨传导 | 与体通道不成谐波：或 150–400 Hz 窄带触觉，或 300 Hz–4 kHz 提示语音 | 体通道的 2 倍、3 倍泛音；与 40 Hz 锁相的多通道 |

泛音（谐波）会让两路融成一个音色，并且经水漏进耳蜗。若真想两路可分辨，要的是频谱裂开且非整数倍，不是「基频打身体、泛音打头」。

耳甲艇迷走耳支的机械刺激，文献里用的也是触觉带，和体通道重叠。所以即使用对了耳甲艇触头，也不能靠换一个频率把「头迷走」和「身体触觉」分开。

## 5. 能不能改写成别的发明

| 改写 | 判 |
| --- | --- |
| 漂浮舱 + 骨传导耳机 | 打掉。使用公开 + 简单组合 |
| 两路频率分别靶向躯体和头部 | 打掉。分频公知；频率不靶向解剖 |
| 两路振动激活迷走 | 打掉。第 25 条 + 先案 + 无对照数据 |
| 高盐腔里分频通道 + 声速漂移改模态 | 仍是 PAT-IDEA-050，与迷走无关，也不要塞耳机 |
| 耳甲艇触头 + 漂浮舱 | 产品另一条线。专利上可穿戴耳颈多模态已公开；协同点仍要过 PAT-IDEA-006 的标定/电导问题，且监管风险大于专利收益。当前不立案 |

## 6. 给产品的一句话

做双通道微振，当体验功能，默认关，验收只测「身上一路、头上一路能不能分开」，不测迷走。

不要为这个概念开专利案。