# 有效技术方案（人群舱 · 疗法形态 · 运营）

内部工作底稿｜2026年9月4日

不是授权结论，也不是自由实施意见。结构、参数、阈值必须工程师签字。独权由代理师定稿。 第 25 条：不要写治疗失眠、焦虑、发育、老年病。只写装置和过程。

网页：https://company-knowledge-base-nine.vercel.app/patents

## 现在还能写的四条

### 1. 青少年舱：硬件拒绝「全 REST」

青少年不能进「全黑、全静、门锁死」的经典漂浮。西澳卫生指引把 16 岁以下列为不适合；行业里让家长在房间里看着，那是运营，不是装置。

装置： 占用凭证是「青少年」时，舱不能把灯光和声音收到零，不能把门锁到完全闭锁，监护回路（旁边空气舱有人，或等效在位）必须闭合，否则不许进入占用。成人凭证才打得开全 REST。

不要写成：给孩子减压、改善注意力。不要写成：舱里加彩灯、放音乐（那是选项，前人已经写过）。

库：PAT-IDEA-016。先案：PAT-PRI-054、PAT-PRI-055、PAT-PRI-060。

### 2. 老年舱：高盐里「坐得住、起得来」

普通无障碍是坐凳、升降机、向外开门。那些是泳池/坐浴的现成做法。

高盐浅液里人几乎不压座面，座椅当椅子用会空。老年人怕平躺、怕起不来。

装置： 同一套机构在两种力学之间切换——占用态退出漂浮空间（人不碰它），离舱态提供起身反力面；或可升起的底板把有效水深改到「半坐可借力」。机构必须按高盐结晶、浅液来做，不能抄泳池升降底板的清水工况。

不要写成：我们加了扶手所以老人能进来。

库：PAT-IDEA-017。先案：PAT-PRI-064、PAT-PRI-050（库内已有）。

### 3. 监护空气舱 + 高盐舱（液压隔离）

同池双人已经有人写过（1976 年隔离模块）。家长进盐液里陪漂，也不是新结构。

装置： 两舱并排。青少年在高盐液里；监护人在干燥空气舱里。液不共用。监护人能看见（单向光学），并且有一条机械通路能解除占用锁、把高盐舱改成可离舱态。不是摄像头远程看护。

库：PAT-IDEA-018。先案：PAT-PRI-053、PAT-PRI-059。

### 4. 离舱联锁：灯亮、底抬、冲洗到温，才允许开锁

老年人漂完前庭不稳，高盐地面滑。

装置： 占用结束到开门之间，强制走完：照明达到下限、底板/支撑进入离舱态、冲洗水到温。三条都满足，锁才放。不是「预约结束自动开门」。

库：PAT-IDEA-019。

## 疗法怎么改（装置，不是处方）

不要再把产品定义成「全员 60 分钟全黑全静」。那条路对青少年和许多老年人都不成立。

有效产品形态就两条，用同一套高盐液路切换：

| 形态 | 谁用 | 舱做什么 |
| --- | --- | --- |
| 全 REST | 成人凭证 | 允许灯/声到零，允许门锁 |
| 非 REST 高盐浸泡 | 青少年 / 老年默认 | 灯声有下限，门不全锁，有姿态基准 |

专利落在：一个模式令牌同时切换几何、门锁、刺激封套，两种封套不能同时成立。不要写正念、冥想、情绪舱、远程心理咨询。

库：PAT-IDEA-021。先案：PAT-PRI-054、PAT-PRI-057。

## 运营能不能写专利

预约、排班、会员、扫码开门、用完消杀再开下一单：不能当发明。 共享浴房、汗蒸云平台、温泉联网已经覆盖。

还能看的只有一条，而且偏窄：

舱位「就绪」不是时钟到点，而是高盐过程向量进窗： 密度、温度、水中和头空间氧化剂都在允许范围，补盐溶解完成。门禁只是这个过程的输出。淋浴带进淡水会稀释工作液，硫酸镁溶解慢，就绪时间会变——这是高盐自己的过程，不是通用酒店排房。

库：PAT-IDEA-020。先案：PAT-PRI-058、PAT-PRI-061、PAT-PRI-062。

## 不要写

| 想法 | 为什么 |
| --- | --- |
| 两个人进同一缸盐液 | US4000749 已写一人或多人 |
| 亲子套池（大池套小池） | CN204326597U |
| 无障碍开门、升降机、坐凳 | ADA / 坐浴紧急开门 / 行业公开做法 |
| 预约 + 消杀 + 电磁锁 | 共享浴房、汗蒸控制、温泉联网 |
| 灯光音乐情绪舱、心理咨询舱 | CN112081420A；漂浮舱可选灯声 US20150141741 |
| 灯声渐亮渐暗当疗法 | US5518497 |
| 治疗青少年焦虑、老年失眠 | 第 25 条 |

## 建议专家怎么选

先做样机的两件：青少年 REST 封套拒绝，老年坐–仰卧转换。监护空气舱可以和第一件做成同一套。运营过程就绪只作从权，不要单独报软件。

待验证：青少年封套在关掉高盐后是否还成立（去环境测试）；升起底板在 22–30% 硫酸镁里会不会卡死；监护机械释放会不会被当成普通紧急开门。